Администрация сельского поселения  «Пожег»

___________________________________________________________________________

«Пожöг» сикт овмöдчöминса администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШУÖМ

08 сентября 2014 года                                                                                       № 61

Республика Коми

Усть-Куломский район

с. Пожег

О создании комиссии на территории поселения по проведению проверки оценки готовности  теплоснабжающих организаций и их потребителей к отопительному сезону 2014-2015 г.г.

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении», руководствуясь правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными министерством энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103,  постановляю:

1. Создать комиссию на территории поселения по проведению проверки оценки готовности теплоснабжающих организаций и их потребителей к отопительному сезону 2014-2015 г.г. согласно приложению № 1;

2. Утвердить Программу проведения проверок готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии согласно приложению № 2;

3. Утвердить график проведения проверок оценки готовности теплоснабжающих организаций и их потребителей согласно приложению    № 3.

4. Утвердить акт проверки готовности к отопительному периоду согласно приложению № 4.

5. Утвердить паспорт готовности к отопительному периоду 2014-2015 г.г. согласно приложению № 5.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения «Пожег».

Глава сельского поселения «Пожег»                                          Н.А. Шахова

Приложение № 1

к постановлению

администрации сельского

поселения «Пожег»

от 08.09.2014 № 61

Состав комиссии по проведению проверки оценки готовности теплоснабжающих организаций и их потребителей

к отопительному сезону 2014-2015 г.г.

Председатель комиссии:

Шахова Нина Африкановна – глава сельского поселения «Пожег».

Члены комиссии:

1. Уляшева Анна Дмитриевна – эксперт администрации сельского поселения «Пожег»;

2. Сенькина Нина Борисовна – ведущий специалист администрации сельского поселения «Пожег».

Приложение № 2

к постановлению

администрации сельского

поселения «Пожег»

от 08.09.2014 № 61

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2014-2015г.г.

| Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 2. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 3) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 4) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 5) обеспечение качества теплоносителей; 6) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: -готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; -соблюдение водно-химического режима; -отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; -наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; -наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; -проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; -выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; -выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; -наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 7) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 8) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 9) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |
| Центральная котельная пст.Ярашъю ОАО «КТК» | С 19.09.2014 по 24.09.2014 |  |
| Центральная котельная села Пожег ОАО «КТК» | С 25.09.2014 по 30.09.2014 |  |
| К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении Центральных котельных с. Пожег, пст. Ярашъю ОАО «КТК» составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 4 и 8 документов, проверяемые в ходе проведения проверки |  |  |
| МОУ «Ярашъюская основная общеобразовательная школа» | С 09.09.2014г. по 15.09.2014 | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103. |
| Клуб пст. Ярашъю | С 09.09.2014 по 15.09.2014 |  |
| МБОУ «СОШ» с. Пожег | С 16.09.2014 по 19.09.2014 |  |
| МДОУ Пожегодский детский сад | С 22.09.2014 по 24.09.2014 |  |
| Дом Культуры с. Пожег | С 25.09.2014 по 26.09.2014 |  |
| К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 документов, проверяемых в ходе проведения проверки. |  |  |

Приложение №3

к постановлению

администрации сельского

поселения «Пожег»

от 08.09.2014 № 61

График проведения проверок оценки готовности теплоснабжающих организаций и их потребителей

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная пст.Ярашъю ОАО «КТК» | 22.09.2014 |
| 2 | Центральная котельная села Пожег ОАО «КТК» | 30.09.2014 |
| 3 | МОУ «Ярашъюская основная общеобразовательная школа» | 10.09.2014 |
| 4 | Клуб пст. Ярашъю | 12.09.2014 |
| 5 | МБОУ «СОШ» с. Пожег | 18.09.2014 |
| 6 | МДОУ Пожегодский детский сад | 23.09.2014 |
| 7 | Дом Культуры с. Пожег | 25.09.2014 |

Приложение № 4

к постановлению

администрации сельского

поселения «Пожег»

от 08.09.2014 № 61

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________ "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "__" _________________ 20__ г., утвержденной

__________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду

__________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Председатель комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г. _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 5

к постановлению

администрации сельского

поселения «Пожег»

от 08.09.2014 № 61

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан __________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)